## Sheet3
NrCrt | Obiectiv | Locatie | CodNFC | Verificare | Tip
1 | Centrala de semnalizare incendii | Parter | 100001 | Verificarea stării de funcţionare | 1
1 | Centrala de semnalizare incendii | Parter | 100002 | Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie) | 1
1 | Centrala de semnalizare incendii | Parter | 100003 | Verificarea panoului de comandă (sa nu fie in avarie) | 1
1 | Centrala de semnalizare incendii | Parter | 100004 | Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins) | 1
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100005 | Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori | 2
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100006 | Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie) | 1
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100007 | Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi | 1
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100008 | Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori | 1
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100009 | Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare | 1
2 | Subsol 1 turn si parcare subterana | Subsol 1 | 100010 | Verificarea infiltraţiilor de apă | 1
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100011 | Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori | 2
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100012 | Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie) | 1
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100013 | Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi | 1
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100014 | Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori | 1
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100015 | Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare | 1
3 | Subsol 2 turn si parcare subterana | Subsol 2 | 100016 | Verificarea infiltraţiilor de apă | 1